## Slide 1
思考：当电源激励是正弦函数作用时，
动态电路的响应如何求解。
【例8-1】
图示电路中，已知
求 时的电流
下面将按照一阶电路的经典法求解。

## Slide 2
【解】（1）建立电路的输入—输出方程

## Slide 3
（2）求 。
①求通解：

## Slide 4
②求
设特解为：
则：
6
8
10

## Slide 5
全响应= 通解 + 特解
全响应=暂态响应+稳态响应

## Slide 6
第八章 相量法
8-1
复数
8-2
相量法的基础
8-3
电路定律的相量形式
8-4
正弦量

## Slide 7: §8-1 正弦量
1. 正弦量的三要素
波形
正弦量瞬时表达式
周期与角频率ω的关系
：信号波形每重复一次 所需时间。单位：s
周期
频率f：单位时间内波形重复的次数。单位：Hz
i
O
T
t
t=0时的相位,称初相位
规定：
正弦量幅值Im、频率f和初相位φ称为正弦量的三要素

## Slide 8
周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其大小, 工程上采用有效值来表示。
电流有效值计算公式
一个周期消耗的能量
1）周期电流有效值定义
2.正弦量的有效值
周期
直流
记住

## Slide 9
对于正弦电流有效值
因此：正弦量有效值、频率和初相位也称为正弦量的三要素

## Slide 10
2）电压有效值公式
正弦电压的有效值
注意：区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号表示。

## Slide 11
注意
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。
测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。
区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。

## Slide 12
t
u,i
u
i
O
 t
u, i
u
i
0
 t
u
i
O
 t
u
i
O
问题：两个同频率正弦波形相对先达到最大值（或最小值）的时刻与其三要素中哪个量有关？

## Slide 13
3. 同频率正弦量的相位差
规定:
两个同频率正弦量相位差为
两个同频率正弦量的相位差等于它们的初相之差
超前 角
u与i同相
落后 角
u与i正交
u与i反相

## Slide 14
t
u,i
u
i
O
超前 角
比 先达到最大值
(1)当 时
落后 角
称
或

## Slide 15
 t
u, i
u
i
0
比 先达到最大值
反相
超前 角
滞后 角
电压、电流符号相反，且一个达到最大值时，另一个最小
t
u,i
i
u
O
(2)当 时
(3)当 时

## Slide 16
同相
电流电压正交
电流电压同号，且同时达到最大值和最小值
(4)当 时
 t
u
i
O
(5)当 时
 t
u
i
O

## Slide 17
例8-1
【解】
已知
（1）求最大值
当 时， , 求这两个正弦量的最大值、有效值以及二者的相位差。

## Slide 18
求相位差要求在：相同频率、相同的三角函数符号、相同的幅值前面的正号或者负号条件下进行比较。
滞后 120°
（2）求有效值
相位差
（3）求相位差

## Slide 19: §8-2 相量法的基础
1.问题提出
图示电路中，已知
求 时的电流
以求解正弦电源激励的线性动态电路的响应为例说明
按照一阶电路的经典法求解得：
暂态 稳态
正弦稳态响应

## Slide 20
（1）电流 可以分成暂态响应和稳态响应两部分。 时，暂态响应消失，过渡过程结束，电路进入新的稳态。电路的稳态响应为
正弦稳态响应
(2) 电路中某一支路的电压或电流取正弦稳态响应时,其它支路的电压和电流也必然变为正弦稳态响应，且都是与电源同频率的正弦量。
正弦稳态电路

## Slide 21
备注：并不是所有的线性时不变动态电路都能进入稳态。可以证明，只有电路所有的固有频率的实部都小于零时，电路才能进入稳态。
正弦稳态电路
正弦稳态响应可通过求解正弦稳态电路获得
各支路电压和电流都是与电源同频率的正弦量
再如：两个正弦量的相加，如KCL方程运算：

## Slide 22
i1
i1+i2 i3
i2
w
w
w
角频率
同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量，所以，只需确定初相位和有效值。因此采用
正弦量
复数
I1
I2
I3
有效值
1
 2
3
初相位
变换的思想
 t
u, i
i1
i2
O
i3
结论

## Slide 23
相量是与时间无关的复常数，其模值为正弦量的有效值（最大值），辐角为正弦量的初相角。
备注：
2. 正弦量的相量
称为有效值相量
称为最大值相量
三要素中，一般频率已知，求不同支路的电压和电流，只需求有效值（最大值）和初相角
1） 正弦量的相量定义
定义：
定义：

## Slide 24
正弦量复数建立一一对应关系
取复数实部
相量反变换定义：
相量正变换定义：
欧拉公式
这种相量定义的依据解释如下。
为了与电流符号i区别，用j表示复数的虚部单位

## Slide 25
关系：
※相量图
※指数形式
2）相量的几种表示形式
※三角函数式
将相量在复平面上画出的图
※代数式
※极坐标形式

## Slide 26
例如：复数运算复习

## Slide 27
F1-F2
用相量图（向量图）表示加减运算
则 F1±F2=(a1±a2)+j(b1±b2)
若 F1=a1+jb1， F2=a2+jb2
图解法
F1
F2
+1
+j
O
F1+F2
-F2
F1
+1
+j
O
F1-F2
F1+F2
F2

## Slide 28
乘除运算 —— 采用极坐标式
若 F1=|F1|  1 ，F2=|F2|  2
则
模相乘
角相加
模相除
角相减

## Slide 29
例2-2
【解】
例2-3
【解】

## Slide 30
4. 相量变换的性质
相量反变换
（1）线性特性
若
则对于任意的实数a 和 b
相量正变换
满足线性特性的变换称为线性变换
相量变换为线性变换

## Slide 31
（2）微分特性
若
则
（3）积分特性
若
则

## Slide 32
例2-3
【解】
已知正弦量分别为
试写出各正弦量的相量。

## Slide 33
【解】

## Slide 35
例2-4
已知角频率为 的两个电流相量分别为
写出它们所代表的正弦量 和 。
【解】
说明
(1) 已知
相量

## Slide 36: §7-3 电路定律的相量形式
1.KCL和KVL的相量形式
1）KCL的相量形式
注意：
不一定成立

## Slide 37
2） KVL的相量形式
线性齐次代数方程在线性变换下形式不变
注意：
不一定成立

## Slide 38
时域模型
相量模型
1） 线性电阻
2.线性元件VAR的相量形式
相量变换

## Slide 39
时域模型
相量模型
相量图
电阻的电压与其电流同相位

## Slide 40
2） 线性电容
时域模型
相量模型
相量变换
Bc称为容纳，单位西门子(s)
Xc称为容抗，单位为欧姆(Ω)

## Slide 41
时域模型
相量模型
相量图
电容的电压落后其电流90度

## Slide 42
3） 线性电感
时域模型
相量模型
相量变换
BL称为感纳，单位西门子(s)
XL称为感抗，单位为欧姆(Ω)

## Slide 43
时域模型
相量模型
相量图
电感的电压超前其电流90度

## Slide 44
3. 独立电源
时域模型
相量模型
时域模型
相量模型
1）电压源
2）电流源
相量变换
相量变换

## Slide 45: §7-5 相量模型
电路的相量模型：将电压u、电流i用其相量形式表示，电路中所有元件采用其相量模型，所得的电路即为相量模型电路。相量模型是一种运用相量能方便对正弦稳态电路进行分析和计算的假想模型。
例4-1 画出图示正弦稳态电路的相量模型

## Slide 46
【解】
相量模型

## Slide 47
相量模型
时域电路
KCL
KVL
VAR
因此可以把电阻电路的分析方法推广应用到正弦稳态电路相量分析

## Slide 48
【解】
例4-2 列写图示正弦稳态电路的相量模型的节点电压方程
①
②
③
节点①
节点①
节点②

## Slide 49
①
②
③
节点③
节点①
增加控制量与节点电压关系方程
整理得节点电压方程为：

## Slide 50
①
②
③
节点①

## Slide 51
【例4-3 】
图示电路中，
电压表 的读数为 ，
电压表 的读数为 ，电压表 的读数为 。
求端电压的有效值.(自学）

## Slide 52
【解】所用电量的参考方向如图所示。
以电流 为参考相量 ，即

## Slide 53
由KVL得
则

## Slide 54
图示电路中，电流表 的读数为 ，电流表
的读数为 ，电流表 的读数为 。求电流
表 的读数。（自学）
例4-4

## Slide 55
【解】所用电量的参考方向如图所示
令
故

## Slide 56
讨论思考题
（1）正弦量和其相量的关系如何？为何要引入正弦量相量概念
（2）电阻、电容和电感元件的电压和电流相位关系有何特点？

## Slide 57
练习题
8-1、8-2、8-3、8-4、8-5（复习复数） 8-7、8-8（电压表读数）
8-13（判断元件）
8-14