## Slide 1
思考：当激励是正弦函数时，响应如何求解？
1.图示电路中，已知
求 时的电流
2.已知：
通过两个引例，引出学习“相量”概念
结论：（1）在正弦激励作用下线性电路中，稳态响应的频率与激励频率相同；（2）正弦量相加仍得到同频的正弦量。
稳 态 响 应
电流 可以分成暂态响应和稳态响应两部分。 时，暂态响应为零，过渡过程结束，电路进入新的稳态。

## Slide 2
当电源激励是正弦函数时，动态电路响应的三要素法求解过程
【例8-1】
图示电路中，已知
求 时的电流
一阶电路的三要素公式为：
【解】电路的输入—输出方程
则：
设特解为：
全响应=暂态响应+稳态响应
全响应= 通解 + 特解
6
8
10
Notes: 此页求解学生自学

## Slide 3
当激励是正弦函数时，响应的经典解微分方程求解过程
【例8-1】
图示电路中，已知
求 时的电流
下面将按照一阶电路的经典法求解。
【解】（1）建立电路的输入—输出方程
（2）求 。
①求通解：
②求
则：
设特解为：
全响应=暂态响应+稳态响应
全响应= 通解 + 特解
6
8
10
Notes: 此页求解学生自学

## Slide 4
第八章 相量法
8-1
复数
8-2
相量法的基础
8-3
电路定律的相量形式
8-4
正弦量
为了研究正弦数激励下的电路稳态响应，本章先学习预备知识。

## Slide 5: §8-1 正弦量
1. 正弦量的三要素
波形
正弦量瞬时表达式
周期与角频率ω的关系
：信号波形每重复一次 所需时间。单位：s
周期
频率f：单位时间内波形重复的次数。单位：Hz
i
O
T
t
t=0时的相位,称初相位
规定：
正弦量幅值Im、频率f和初相位φ称为正弦量的三要素

## Slide 6
周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其大小, 工程上采用有效值来表示。
电流有效值计算公式
一个周期消耗的能量
1）周期电流有效值定义
2.正弦量的有效值
周期
直流
记住
对于正弦电流 有效值
因此：正弦量有效值、频率和初相位也称为正弦量的三要素

## Slide 7
2）周期性电压有效值公式
正弦电压 的有效值
注意：区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号表示。
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。
测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。

## Slide 8
t
u,i
u
i
0
 t
u, i
u
i
0
 t
u
i
0
 t
u
i
0
思考：两个同频率正弦波形相对先达到最大值（或最小值）的时刻与其三要素中哪个量有关？
u超前i
u落后i
u与i同相
u与i反相
 t
u
i
0
u与i正交
45o

## Slide 9
3. 同频率正弦量的相位差
规定:
两个同频率正弦量相位差为
两个同频率正弦量的相位差等于它们的初相之差
超前 角
u与i同相
落后 角
u与i正交
u与i反相

## Slide 10
例8-1
【解】
已知
（1）求最大值
求这两个正弦量的最大值、有效值以及二者的相位差。
（2）求有效值
（3）求相位差
相位差
滞后 120°
求相位差要求在：相同频率、相同的三角函数符号、相同的幅值前面的正号或者负号条件下进行比较。

## Slide 11: §8-2 相量法的基础
1.问题提出
观察发现：同频的正弦量相加、正弦量求导仍得到同频的正弦量，所以只需确定初相位和有效值，就能写出正弦量
正弦量
复数
变换的思想分析

## Slide 12
i1
i1+i2 i3
i2
w
w
w
角频率
同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量，所以，只需确定初相位和有效值。因此采用
正弦量
复数
I1
I2
I3
有效值
1
 2
3
初相位
变换的思想
 t
u, i
i1
i2
O
i3
结论

## Slide 13
相量是与时间无关的复常数，其模值为正弦量的有效值（最大值），辐角为正弦量的初相角。
2. 正弦量的相量
为有效值相量
为最大值相量
1） 正弦量的相量定义
定义：
定义：
这种相量定义的依据解释如下。
为了与电流符号i区别，用j表示复数的虚部单位
取复数实部
相量反变换定义：
相量正变换定义：
正弦量和复数建立一一对应关系

## Slide 14
A
B
C
D
提交
已知
求电压相量
本课件为雨课堂出品的智慧教学雨课件，需配合2.0或以上版本雨课堂软件使用，请前往ykt.io/download下载最新版本
投稿
单选题
1分
Notes: 弹幕

## Slide 15
关系：
※相量图
※指数形式
2）相量的几种表示形式
※三角函数式
将相量在复平面上画出的图
※代数式
※极坐标形式

## Slide 16
A
B
C
D
提交
已知正弦量分别为
求以cos表示的正弦量的有效值相量分别为 V。
投稿
单选题
1分
Notes: 弹幕

## Slide 17
A
B
C
D
提交
已知角频率为 的两个电流相量分别为
用cos表示它们所代表的正弦量 和 为（ ）
单选题
1分

## Slide 18
例如：复数运算复习
加减运算要化成代数形式后再运算
乘除运算 要化成极坐标形式后再运算！！！

## Slide 19
用相量图（向量图）表示加减运算（平行四边形法则或三角形法则）
则 F1±F2=(a1±a2)+j(b1±b2)
若 F1=a1+jb1， F2=a2+jb2
F1
F2
+1
+j
O
F1+F2
-F2
F1
+1
+j
O
F1-F2
F1+F2
F2
F1-F2

## Slide 20
例求
【解】
例 求
【解】
加减运算要化成代数形式后再运算
乘除运算 要化成极坐标形式后再运算！！！
请课下自学

## Slide 21
相量反变换定义：
相量正变换定义：
欧拉公式
相量变换数学上的定义依据解释如下。
为了与电流符号i区别，用j表示复数的虚部单位

## Slide 22
4. 相量变换的性质
相量反变换
（1）线性特性
若
则对于任意的实数α 和 β
相量正变换
满足线性特性的变换称为线性变换
相量变换为线性变换

## Slide 23
（2）微分特性
若
则

## Slide 24
（3）积分特性
若
则

## Slide 25
例
已知正弦量分别为
试写出各正弦量的有效值和最大值相量。
【解】
请课下自学
Notes: 这个例题课上不讲解，让学生课下自学

## Slide 26
例2-4
已知角频率为 的两个电流相量分别为
写出它们所代表的正弦量 和 。
【解】
说明
(1) 已知
相量
请课下自学

## Slide 27: §7-3 电路定律的相量形式
1.KCL和KVL的相量形式
1）KCL的相量形式
注意：
不一定成立

## Slide 28
2） KVL的相量形式
线性齐次代数方程在线性变换下形式不变
注意：
不一定成立

## Slide 29
时域模型
相量模型
1） 线性电阻
2.线性元件VAR的相量形式
相量变换
相量图
电阻元件两端的电压与流过其电流同相位

## Slide 30
2） 线性电容
时域模型
相量模型
相量变换
Bc称为容纳， 单位西门子(S) ；
Xc称为容抗单位为欧姆(Ω)
相量图
电容的电压落后其电流90度

## Slide 31
3） 线性电感
时域模型
相量模型
BL称为感纳， 单位西门子(s) ；
XL称为感抗， 单位为欧姆(Ω)
相量变换
电感的电压超前其电流90度
相量图

## Slide 32
3. 独立电源
时域模型
相量模型
时域模型
相量模型
1）电压源
2）电流源
相量变换
相量变换

## Slide 33: §7-5 相量模型
电路的相量模型：将电压u、电流i用其相量形式表示，电路中所有元件采用其相量模型，所得的电路即为相量模型电路。相量模型是一种运用相量能方便对正弦稳态电路进行分析和计算的假想模型。
例4-1 画出图示正弦稳态电路的相量模型

## Slide 34
【解】
相量模型

## Slide 35
相量模型
时域电路
KCL
KVL
VAR
通过相量变换，将电压、电流用相量形式表示，电阻不变，电感变成jωL，电容变j(-1/ωC)后，电阻欧姆定律就变成相量形式的欧姆定律，电阻电路的分析方法就可以推广应用到正弦稳态电路中，称之为正弦稳态电路的相量分析法

## Slide 36
图示电路中，已知
求 时的电流 稳态响应
【解】
由相量反变换得稳态电流的时域表达式为：
电路的相量模型如图所示，则
将电压源电压用相量形式表示、电阻、电感参数化成相量模型形式

## Slide 37
【例】】图示电路中，电压表V1、V2、V3的读数分别为 为15V、80V、100V，求端电压u的有效值
【解】所用电量的参考方向如图所示。
以电流 为参考相量 ，即
由KVL得
则

## Slide 38
【例】】图示电路中，电流表A1、A2、A3的读数分别为 为5V、20V、25V，求电流i的有效值
【解】所用电量的参考方向如图所示
令
故

## Slide 39
讨论思考题
（1）正弦量和其相量的关系如何？为何要引入正弦量相量概念
（2）电阻、电容和电感元件的电压和电流相位关系有何特点？