## Slide 1
第十章 含有耦合电感的电路
互感
10-1
含有耦合电感电路的计算
10-2
耦合电感的功率
10-3
变压器原理
10-4
理想变压器
10-5

## Slide 2
重点
1.互感和互感电压
3.含耦合电感电路的分析
4.变压器和理想变压器原理
2.同名端及耦合电感的伏安关系

## Slide 3
§10-1 互感
互感也称耦合电感。耦合电感元件属于多端元件，在实际电路中，如收音机、电视机中的线圈、振荡线圈，整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件，熟悉这类多端元件的特性，掌握包含这类多端元件的电路问题的分析方法是非常必要的。

## Slide 4
 21
+
–
u11
+
–
u21
i1
11
N1
N2
1. 互感(又称耦合电感）
i2
12
 22
+
–
u12
+
–
u22
两线圈间有磁的耦合
+
–
u1
+
–
u2
 21
+
–
u11
+
–
u21
i1
11
N1
N2
i2
12
 22
+
–
u12
+
–
u22
+
–
u1
+
–
u2
问题：耦合电感的伏安关系如何表示？
ψ1
ψ2
ψ1
ψ2

## Slide 5
 21
+
–
u1
+
–
u21
i1
11
N1
N2
空心线圈磁通链 ： =N=Li
11=L1i1
21 = M21i1
i2
Φ12
Φ22
22=L2i2
12 = M12i2
1 = 11 12= L1i1  M12 i2
2 = 22 21= L2i2  M21 i1
Ψ1
Ψ2
L1 、L2为自感系数；
M12、M21为互感系数，单位 H(亨利)。
满足M12=M21=M
L 总为正值，M 值有正有负。

## Slide 6
2. 耦合系数
用耦合系数k 表示两个线圈磁耦合的紧密程度。
k=1 称全耦合: 漏磁 F 1 =F 2=0
耦合系数 k 与线圈的结构、相互几何位置、空间磁介质有关。
注意
k≈1 称紧耦合
k=0 称无耦合
0<k<1 称松耦合

## Slide 7
u11、u22称自感电压； u12、u21称互感电压
3.耦合电感的伏安关系

## Slide 8
互感的VAR为:
注意：端口电压和电流采用关联参考方向，自感电压总是正号，而互感电压则有正负两种可能。
或正弦稳态下，用相量形式表示为

## Slide 9
互感电压实际方向和线圈的绕向有关，实际线圈是密封的，电路图中不方便画出具体线圈的绕向。
为分辨磁通的方向，能正确判断出互感电压，对具有耦合的两个线圈采用同名端标记法。

## Slide 10
左侧线圈1ˊ端和右侧线圈2ˊ端也为一对同名端。
2
i
u
2
1
1
2
1
2
2
’
1
’
＋
－
1）同名端规定：当两个线圈电流都从标有相同记号的端钮流入或者流出时，所产生的磁通方向相同，所产生的磁场相互加强。同名端：用“＊”、“•”或“△”标记。
1
i
Φ11
Φ21
Φ12
Φ22
＋
－
u
21
4. 耦合线圈的同名端
“互感电压的正极性端位于同名端”

## Slide 11
+
–
V
2）同名端的实验测定：
i
1
1'
2
2'
*
*
电压表正偏。
如图电路，当闭合开关 S 时，i 增加，
当两组线圈装在黑盒里，只引出四个端线组，要确定其同名端，就可以利用上面的结论来加以判断。


R
S
+
-
i

## Slide 12
3)互感元件的电路符号
有了同名端，表示两个线圈相互作用时，就不需考虑实际绕向，而只画出同名端及u、i参考方向即可。

## Slide 13
4)自感电压和互感电压极性确定规律：
①自感电压正极性位于产生该电压电流的流入端钮；(关联参考方向）
+
-
+
-
+
-
+
-
②互感电压正极性位于产生该电压的电流流入端钮的同名端。（正极性在同名端）

## Slide 14
（a）图
例10-1写出耦合电感的电压与电流关系（伏安关系）
【解】
或相量形式为
（a）

## Slide 15
（a）图
例10-1写出耦合电感的电压与电流关系（伏安关系）
【解】
（b）图
（b）
（a）
或相量形式为：

## Slide 16
§10-2 含有耦合电感电路的计算
同名端相连的耦合电感
1) 三端耦合电感
1.耦合电感的去耦等效
“同正”

## Slide 17
异名端相连的耦合电感
“异负”

## Slide 18
顺接（异名端相连)的耦合电感
2） 二端耦合电感去耦等效
由“同正”，“异负”得：
推导根据是：

## Slide 19
反接（同名端相连)的耦合电感
由“同正”，“异负”得：
推导根据是：

## Slide 20
同名端相连的并联耦合电感
3) 并联耦合电感去耦等效
说明：可看成是三端耦合电感的端钮同名端连接
在一起的一种特殊情况 。
“同正”，“异负”

## Slide 21
异名端相连的并联耦合电感
说明：也是三端耦合电感异名端端钮连接在一起的一种特殊情况 。
“同正”，“异负”

## Slide 22
4) 耦合电感的含受控源的等效
相量形式：

## Slide 23
2. 含耦合电感电路的分析
方法：先利用等效电路去掉耦合电感之间的耦合关系，再用相量法求解电路。
1 )互感消去法（去耦分析法 ）
例2-1 正弦稳态电路中已知
试求电流 。

## Slide 24
【解】（1）去耦

## Slide 25
（2）电路去耦后的相量模型为
所以：
即：
2) 列写回路的KVL方程

## Slide 26
*
*
jL1
jL2
j M
+
–
R1
R2
+
-
+
-
【解】电感L1的复功率。
电感L2的复功率。
§10-3 耦合电感的功率

## Slide 27
线圈1中互感电压耦合的复功率
线圈2中互感电压耦合的复功率
注意
两个互感电压耦合的复功率为虚部同号、实部异号，这一特点是耦合电感本身的电磁特性所决定的。
耦合功率中的有功功率相互异号，表明有功功率从一个端口进入，必从另一端口输出，这是互感M非耗能特性的体现。

## Slide 28
§10-4 变压器原理
变压器由两个具有互感的线圈构成，一个线圈接电源，另一线圈接负载，变压器是利用互感来实现从一个电路向另一个电路传输能量或信号的器件。当变压器线圈的心子为非铁磁材料时，称空心变压器。
1.变压器电路（工作在线性段）
一次回路
二次回路
Z=R+jX
*
*
jL1
jL2
j M
+
–
R1
R2

## Slide 29
2. 分析方法
1 ）列写回路方程分析
令 Z11=R1+j L1， Z22=(R2+R)+j( L2+X)
Z=R+jX
*
*
jL1
jL2
j M
+
–
R1
R2

## Slide 30
+
–
Z11
一次侧等效电路
根据以上表示式得等效电路。
为二次侧对一次侧的引入阻抗（又称反映阻抗）
可以推出引入阻抗在一次侧消耗的有功功率等于二次侧电阻R22在二次侧消耗的功率。

## Slide 31
例4-2 求图中所示二端网络可提供的最大功率。
（1） 如下图，求开路电压Uoc
【解】可用戴维南定理求解

## Slide 32
（2）应用（引入阻抗）的概念可得戴维南等效阻抗为
当外接负载
该二端网络提供出最大功率，且该最大功率为
+
-

## Slide 33
§10-5 理想变压器
1.理想变压器的三个理想化条件
理想变压器是实际变压器的理想化模型，是对互感元件的理想科学抽象，是极限情况下的耦合电感。
全耦合
无损耗
线圈导线无电阻，做心子的铁磁材料的磁导率无限大。
参数无限大

i
1
1'
2
2'
N1
N2

## Slide 34
若变压器电压的极性如图所示
注意
理想变压器模型
*
*
n:1
+
_
u1
+
_
u2
*
*
n:1
+
_
u1
+
_
u2
一二次侧电压关系：同正，异负
2.理想变压器的主要性能
变压关系

## Slide 35
变流关系
考虑理想化条件：
0
*
*
+
_
u1
+
_
u2
i1
L1
L2
i2
M
n:1
一二次电流关系：同负，异正

## Slide 36
若i1、i2一个从同名端流入，一个从同名端流出，则有
*
*
+
_
u1
+
_
u2
i1
L1
L2
i2
n:1
一二次电流关系：同负，异正

## Slide 37
电压：同正，异正
电流：同负，异正
可用时域形式或相量形式表示

## Slide 38
阻抗变换关系
注意
理想变压器的阻抗变换只改变阻抗的大小，不改变阻抗的性质。
n2Z
+
–
+
_
Z
*
*
n:1
+
_
一次侧输入阻抗为：

## Slide 39
理想变压器的特性方程为代数关系，因此它是无记忆的多端元件。
理想变压器既不储能，也不耗能，在电路中只起传递信号和能量的作用。
功率性质
表明
*
*
n:1
+
_
u1
+
_
u2
i1
i2

## Slide 40
例5-1求图1-5所示正弦稳态电路中电流 。
【解】利用阻抗变换关系得，一次侧输入阻抗

## Slide 41
例5-2
已知电源内阻RS=1k，负载电阻RL=10。为使RL获得最大功率，求理想变压器的变比n。
当 n2RL=RS 时，即
10n2=1000,负载获得最大功率
n2=100， n=10
n2RL
+
–
uS
RS
【解】
应用阻抗变换性质
RL
uS
RS
*
*
n:1
+
_

## Slide 42
练习题
10-6、10-7、10-12、10-15、10-17